## Worksheet
Özellik | Açıklama
UPS Kategori | Online 3/1 Trifaze-Monofaze UPS
UPS Kapasite | 20 KVA
UPS Güç | 18000 W
Akü Tipi | 20x9Ah
Akü Süresi | 3-6dk
Voltaj Aralığı | 208V / 220V / 230V / 240 VAC (LCD üzerinden ayarlanabilir)
Yazılım Desteği | Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows® 7/8/10 desteği
UPS Arabirim | RS232 + OPSİYONEL USB
LCD Ekran | Var
Verimlilik | ECO Modu≥%98 Batarya Modu≥%91 Şebeke Modu≥%92
SNMP | Opsiyonel Takılabilir
Üretici Linki | -
Garanti | 2 Yıl